Informace o kvalitě vody za rok 2007

| Ukazatel | Jednotka | Rozsah hodnot | Vyhl.č. 252/2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| konduktivita | mS/m | 80,7 - 82,2 | 125 MH |
| pH |  | 7,0 - 7,3 | 6,5 - 9,5 MH |
| KNK | mmol/l | 6,0 | 4,5 |
| amonné ionty | mg/l | <0,05 | 0,5 MH |
| dusitany | mg/l | <0,01 | 0,5 NMH |
| dusičnany | mg/l | 8,5 - 11,5 | 50 NMH |
| chloridy | mg/l | 27,6 - 29,8 | 100 MH |
| železo | mg/l | <0,02 - 0,15 | 0,2 MH |
| CHSK Mn | mg/l | <0,50 - 0,74 | 3,0 MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 4,3 - 4,5 | 2 - 3,5 doporuč. |
| vápník | mg/l | 130,1 - 136,6 | 40 - 80 doporuč. |
| hořčík | mg/l | 25,9 - 26,5 | 20 - 30 doporuč. |
| mangan | mg/l | <0,03 | 0,05 MH |
| sírany | mg/l | 101,0 - 113,0 | 250 MH |

MH = mezná hodnota - limitní hodnota ukazatele

NMH = nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné